[image: image1.jpg]Zakole
Dolnej
Wisty

Europeski Fundusz Rolny na rzecz AR CRR D i

Rozuoju Obszartw Wifsich






Nazwa firmy







dnia……………………

OFERTA

Lokalna Grupa Działania 

Zakole Dolnej Wisły”

ul. Chełmińska 7b
86-253 Kijewo Królewskie

    Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 02/ZO/2016 składamy ofertę następującej treści:

	Przedmiot zamówienia
	Opis przedmiotu
	Ilość sztuk

	1. Remont biura z wyposażeniem 
	1. Malowanie farbą lateksową, antyalergiczną odporną na zmywanie. 

· 3 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni podłogi: 48 m2

· 2 grzejników żeliwnych

2. Ułożenia terakoty/gresu imitującego drewno na podłodze o łącznej powierzchni: 59 m2

3. Wymiana drzwi wewnętrznych (4x80 cm,  1x70 cm) wraz z ościeżnicami: 5 szt.

4. Zabudowa rur i malowanie łazienki (pow. 4.3m2, do 200cm wysokości na ścianach glazura).

5. Malowanie drzwi łazienkowych – 2 szt.

6. Wymiana opraw rastowych wraz ze świetlówkami podwójnych – 3 szt.

7. Wymiana świetlówek liniowych – 10 szt.

8. Wymiana i montaż nowych klamek do drzwi wewnętrznych (w tym do nowych skrzydeł drzwiowych) z długim szyldem – 7 szt.

9. Wymiana 1 szt. drzwi zewnętrznych i częściowa zabudowa otworu drzwiowego.

10. Przełożenie włącznika światła z zewnątrz do wewnątrz pomieszczenia.

11. Montaż zestawu mebli kuchennych dł. 240 cm.

12. Montaż zlewu jednokomorowego z ociekaczem, syfonem i baterią kuchenną.

13. Ułożenie glazury między szafkami kuchennymi.

14. Wysokość wszystkich pomieszczeń 300 cm.

15. Zabranie gruzu i pozostałości remontowych, rozebranie i zabranie mebli biurowych.


	1 usługa


	Łączna cena zamówienia
	                                ……....... zł ……gr.

	Słownie:
	


                                                                                                     Podpis osoby upoważnionej

……………………………….
_________________________________________________________________________________
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

[image: image1.jpg]